## Selection
Path | Produkte > Kontrollkomponenten > Temperatur-Controller und -Sensoren > Temperatur-Controller
Family | K8AK-TH | E5C2 | E5L | E5CSV | E5CB | E5_C | E5_C-T | E5_N-H / E5_N-HT | E5_D | EJ1N | NX-TC/NX-HTC
Functional filters:
Typ | Grundausführung/Standard | Grundausführung/Standard | Grundausführung/Standard | Grundausführung/Standard | Grundausführung/Standard | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert
Anzahl der Regelkreise | Einzelregelkreis | Einzelregelkreis | Einzelregelkreis | Einzelregelkreis | Einzelregelkreis | Einzelregelkreis | Einzelregelkreis | Einzelregelkreis | Einzelregelkreis | Mehrkreis | Mehrkreis
Technical filters:
Anschlüsse | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Push-in Plus | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Push-in Plus
[6 empty] | Schraubklemmen |  |  |  | Schraublosklemmen
Schraublosklemmen
Montageart | DIN-Schiene | DIN-Schiene | DIN-Schiene | Fronttafel | Fronttafel | DIN-Schiene | Fronttafel | Fronttafel | Fronttafel | DIN-Schiene | DIN-Schiene
| Fronttafel | Fronttafel |  |  |  | Fronttafel
Anzahl der Alarme | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -
[6 empty] | 2 | 4 | 3 | 4
3
4
Betrieb | Heizen / Kühlen | Heizen / Kühlen | Heizen / Kühlen | Heizen / Kühlen | Heizen / Kühlen | Heizen & Kühlen | Heizen & Kühlen | Heizen & Kühlen | Heizen & Kühlen | Heizen & Kühlen | Heizen & Kühlen
Display | Anzeige-LEDs | Sollwertpoti | Sollwert-Einstellrad / einzeln, 3-stellig | Einzeilig, 3,5-stellig | Zweizeilig, 4-stellig | Zweizeilig/dreizeilig 4-stellig | Zweizeilig/dreizeilig 4-stellig | oppelzeilig/Dreizeilig 5-stellig | Zweizeilig/dreizeilig 4-stellig | - | Anzeige-LEDs
Sollwertpoti