## Selection
Path | Produkte > Kontrollkomponenten > Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV)
Family | S8BA mit integriertem Akku | S8BA mit separatem Akku
Functional filters:
Typ | DIN-Schienenmontage | DIN-Schienenmontage
Eingangs-/Ausgangstyp | DC-DC | DC-DC
Technical filters:
Anschlüsse | Push-in Plus | Push-in Plus
Strom | 120 W | 480 W
| 240 W | 960 W
360 W
480 W
Eingangsnennspannung | 24 VDC | 24 VDC
Max. Eingangsstrom | 5,9 A | 21.5 A
| 11,7 A | 43.5 A
17,5 A
23,3 A
Eingangsanschluss | Push-In-Klemmenblock | Push-In-Klemmenblock
Ausgangsnennspannung | 24 VDC | 24 VDC
Max. Ausgangsstrom | 5 A | 20 A
| 10 A | 40 A
15 A
20 A
Ausgangsanschluss | Push-In-Klemmenblock | Push-In-Klemmenblock
Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku
3.9Ah/7.8Ah
7.8Ah
Kommunikationsschnittstelle | E/A-Signal | E/A-Signal
| RS232C | RS232C
| USB | USB